APSTIPRINĀTS

ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NAMU SERVISS APSE”

Iepirkuma komisijas lēmumu

2018.gada  16 .aprīļa

Protokols Nr. 1

„Dzīvojamās mājas

Sakņu IELĀ 18, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

ID nr. SAK2018/2

Nolikums

Liepāja

2018

### 1. Vispārīgā informācija

1.1.    Iepirkuma nosaukums: „Dzīvojamās mājas Sakņu ielā 18, Liepājā, energoefektivitātes    paaugstināšanas pasākumi”.

- Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums: | SIA “Namu serviss APSE” |
| --- | --- |
| Adrese: | Peldu iela 41-2, Liepāja, LV – 3401 |
| Reģistrācijas numurs: | 42103033900 |
| Tālruņa numurs: | 26121116 |
| E-pasta adrese: | dace.adolfa@apse.lv |
| Kontaktpersona | Dace Ādolfa |

  - Atlases procedūru veic Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" noteikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros.

  - Atlases procedūru izziņo, AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – Altum) mājas lapā internetā www.altum.lv publicējot paziņojumu par piegādātāju atlases procedūru.

  - Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties: Peldu iela 41-2, Liepājā, LV - 3401, iepriekš sazinoties ar iepirkuma procedūras kontaktpersonu, vai mājas lapā internetā www.apse.lv;

  - Pasūtītājs 1 (vienas) darba dienas laikā izsniedz atlases procedūras nolikumu ikvienai ieinteresētajai personai, kura Pasūtītāja kontaktpersonai pieprasījusi atlases procedūras dokumentu izsniegšanu.

  - Ja iespējamais pretendents pieprasa papildu informāciju par atlases procedūras nolikumu, Pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā, vienlaikus nosūtot papildu informāciju visām ieinteresētajām personām, kas Pasūtītājam pieprasījušas atlases procedūras nolikuma izsniegšanu.

  - Par grozījumiem, kas izdarīti atlases procedūras dokumentos, Pasūtītājs 1 (vienas) darba dienas laikā informē visas ieinteresētās personas, kas Pasūtītājam pieprasījušas atlases procedūras nolikuma izsniegšanu.

  - Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem atlases procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai 1.4. punktā norādīto e-pastu. Pa e-pastu saņemtā informācija uzskatāma par saņemtu, ja e-pasta saņēmējs nosūtījis apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam. Saziņas dokumentā atsaucas uz piegādātāju atlases procedūras nosaukumu.

  - Visu informāciju par konkursa norisi, kā arī atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem iepirkuma komisija sniedz rakstiski.

  - Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jāiekļauj norāde: Iepirkumam „SAK2018/2”.

  - Sniegto skaidrojumu kopā ar uzdoto jautājumu, bet nenorādot jautājuma iesniedzēju, pievieno iepirkuma dokumentācijai, kā arī rakstiski nosūta jautājuma iesniedzējam un pretendentiem, kuriem jau ir izsniegta iepirkuma dokumentāciju.

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Līguma izpildes vieta – Sakņu iela 18, Liepājā.

## Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets ” Dzīvojamās mājas Sakņu iela 18, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (turpmāk-Objekts).

  - Būvdarbu apjomi un veidi norādīti būvdarbu apjomos (pielikums Nr.3), kas kopā ar būvprojektu (pielikums Nr. 2), tehniskās specifikācijas  (pielikums Nr. 1) un citiem Iepirkuma dokumentiem ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei;]

  - Būvdarbu izpildes termiņš ir 360 (trīs simti sešdesmit ) kalendārās dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz savstarpēja pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanai.

Paredzamais līguma noslēgšanas brīdis: 31.08.2018.

  - Būvdarbu garantijas termiņš: ne īsāks kā 5 gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā.

  - Prognozētā iepirkuma cena bez pievienotās vērtības nodokļa 370 000, 00 EUR

## Objekta apskate

  - Objekta apskate notiks 2018.gada 18.jūnijā no plkst.14:00 līdz 14.30

  - Objekta apskate notiek vienu reizi, visiem ieinteresētajiem piegādātājiem vienlaicīgi, nolikumā noteiktajā laikā.

  - Pēc pretendenta lūguma var tikt rīkota atkārtota Objekta apskate, ja pretendents nevar  ierasties uz Objekta apskati Nolikuma 3.1.punktā norādītajā laikā.

  - Lūgumu nodrošināt objekta apskati citā laikā Pretendents iesniedz Pasūtītājam rakstveidā, ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pirms vēlamā apskates laika

## Pretendenti

  - Par pretendentu var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi visus dokumentus nolikumā noteiktajā kārtībā.

  - Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.

  - Pretendents iepirkuma līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, visi grupas dalībnieki paraksta gan pieteikumu, gan finanšu piedāvājumu.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu. Šo informāciju paraksta visi personu grupas dalībnieki.

## Apakšuzņēmēji

  - Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kur veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.

  - Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņemējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.

  - Pretendents nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildus apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.

## Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Pretendents savu piedāvājumu iesniedz vienā no veidiem līdz 05.07.2018., plkst.15:00:

    - personīgi Peldu iela 41-2, Liepāja, LV-3401 (darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00);

    - nosūtot pa pastu (kurjerpastu) kā ierakstītu pasta sūtījumu (adrese: Peldu iela 41-2, Liepāja, LV-3401);

  - Ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu nosūtot pa pastu, pretendents nodrošina, ka piedāvājums tiek saņemts līdz nolikuma 6.1.punktā minētajam termiņam.

  - Pēc nolikuma 6.1.punktā noteiktā termiņa piedāvājumus nepieņem un tie neatplēstā veidā tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam pēc pieprasījuma. Piedāvājuma paketes vai aploksnes saņemšanas datums un laiks tiek norādīts uz reģistrācijas lapas.

  - Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Pretendenta piedāvājumam ir jāsastāv no kopā sasietiem:

    - Pretendenta atlases dokumenti;

    - Tehniskā piedāvājuma;

    - Finanšu piedāvājuma kopā ar kopiju USB zibatmiņā.

  - Piedāvājuma atvēršana notiks piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Peldu ielā 41-2, Liepājā LV - 3401 tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņua beigām.

  - Piedāvājumu atvēršana ir atklāta un tajā var piedalīties visi pretendenti vai to pilnvarotie pārstāvji, kā arī citas personas.

  - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

  - Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvājuma cena.

## Piedāvājuma noformēšanas kārtība

  - Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā kopā ar analogu kopiju USB zibatmiņā.

  - Visus piedāvājuma dokumentus iesniedz aizlīmētā paketē vai aploksnē, kuru marķē šādi:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

- sekojoša atzīme:

„Iepirkumam „Dzīvojamās mājas

Sakņu IELĀ 18, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

ID nr. SAK2018/2

”. Neatvērt līdz atvēršanas sanāksmes sākumam.”

- līmējuma vieta apliecināta ar pretendenta - juridiskās personas zīmogu.

  - Visu piedāvājuma dokumentāciju iesniedz iesietā veidā. Piedāvājumu caurauklo un nostiprina auklas galus, apliecina lapu skaitu, aizmugurē uzlīmējot papīru, uz kura norādīts:

- cauraukloto lapu skaits;

- parakstītāja vārds, uzvārds, amats;

- parakstītāja paraksts.

Piedāvājumu noformē tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, ja klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

(Pretendenta apliecinājums nozīmē:

- uzraksts “TULKOJUMS PAREIZS”;

- piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums,

- paraksts un paraksta atšifrējums;

- vietas nosaukums un datums.

  - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA PAREIZA” un pārējiem apliecinājuma rekvizītiem, kas norādīti 7.4.punktā.

  - Pretendents paredz piedāvājumam derīguma termiņu, kas nav īsāks kā 120 ( simtu divdesmit) kalendārās dienas no nolikuma 6.1.punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Pretendents piedāvājumam var noteikt ilgāku spēkā esamības termiņu. Pretendenta, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, piedāvājums kļūst par līguma sastāvdaļu.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

  - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi Peldu iela 41-2, Liepājā apmainot piedāvājumu vai paņemot to atpakaļ. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

## Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti

| Prasības: | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- |
| 1. Pretendents ir iesniedzis pieteikumu iepirkumam | Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pretendenta atbilstoši pilnvarotās personas parakstīts pieteikums (6.pielikums) par gatavību piedalīties un izpildīt visas iepirkuma nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības un apliecinājums, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa un pretendents uzvaras gadījumā ir gatavs parakstīt nolikuma 2.pielikumā pievienoto iepirkuma līgumu piedāvātajā redakcijā. Pieteikumam ir jāpievieno pilnvara, ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu apliecinājumu, ka uzvaras gadījumā tiks noslēgta savstarpēja vienošanās par sadarbību un atbildības sadalījumu projekta ietvaros vai tiks izveidota personālsabiedrība. Apliecinājumā norāda galveno dalībnieku, kurš ir pilnvarots parakstīt piedāvājuma dokumentus apvienības dalībnieku vārdā. Apliecinājumā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darba daļu līguma izpildē, papildus norādot arī katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamā darba apjomu procentos. |
| 2. Pretendentam jābūt reģistrētam LR Uzņēmumu reģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā (ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība un tā tiek atzīta par uzvarētāju, apvienībai jāreģistrējas LR Uzņēmumu reģistrā līdz līguma noslēgšanas dienai. | LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējsabiedrību/komercsabiedrību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktā kārtībā. Ja pretendents ir personu apvienība, kas nav reģistrējusies LR Uzņēmumu reģistrā, tad apliecinājumu, ka uzvaras gadījumā tiks noslēgti nepieciešamie līgumi. |
| 3. Latvijā reģistrētam pretendentam jābūt reģistrētam LR būvkomersantu reģistrā. Pretendentam (ārzemju personai) jābūt reģistrētām tiesībām veikt komercdarbību būvniecībā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. Ja Pretendents piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēts LR būvkomersantu reģistrā, tam jābūt reģistrētam minētajā reģistrā līdz līguma noslēgšanai. | Pretendenta tiesības veikt būvdarbus Iepirkuma komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv) Pretendentam (ārzemju personai) jāiesniedz apliecinājums, ka tam ir reģistrētas tiesības veikt komercdarbību būvniecībā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. |
| 4. Saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes datiem Pretendentam, personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās un piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. | Pretendenta nodokļu parādu neesamību Iepirkuma komisija pārbauda Valsts ieņēmuma dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzē www.vid.gov.lv |
| 5.Pretendentam, personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās un piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par bankrotu vai netiek veikta likvidācija. | LR Uzņēmumu reģistra izziņa. |
| 6. Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir normatīvajos aktos noteiktie sertifikāti, licences un atļaujas, kas nepieciešamas piedāvājuma norādīto attiecīgo darba daļu veikšanai. | Norāde uz līguma daļu, kuru pretendents ir paredzējis nodot apakšuzņēmējam. Apakšuzņēmēja apliecinājums par dalību piegādātāju atlases procedūrā. |

| 7. Pretendenta rīcībā ir vai būvdarbu līguma izpildes laikā būs sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā, sertificēts speciālists siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšānā, kura vadībā iepriekšējo piecu gadu laikā veikti vismaz 2 ēku renovācijas vai energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi; | Pretendenta rīcābā esoša sertificēta speciālista profesionalitāti komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv) Pretendenta rīcībā esoša sertificēta speciālista pieredzes apraksts (5.pielikums). Speciālistam ir pieredze vismaz 2 pabeigtu būvobjektu būvdarbu vadīšanā. Ja piedāvājuma iesniegšanas brīdī pretendentam nav minētā speciālista, jāiesniedz apliecinājums, kuru paraksta attiecīgais speciālists, kurš izsaka gatavību piedalīties būvdarbu līguma izpildē. |
| --- | --- |
| 8.Pretendenta rīcībā vai arī būvdarbu izpildes laikā būs darba aizsardzības speciālists. | Informācija par draba aizsardzības speciālistu, kā arī viņa apliecinājumu par to, ka piekrīt būt par pretendenta darba aizsardzības speciālistu būvdarbu izpildes laikā. Apliecinājumam jāpievieno izglītības apliecinošu dokumentu. |
| 9. Pretendentam ir spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par apņemšanos noslēgt atbilstošu apdrošināšanas līgumu ar pretendentu. | Pretendents iesniedz spēkā esošu civiltiesiskās apdrošināšanas polisi vai apliecinājumu no apdrošināšanas sabiedrības par apņemšanos noslēt apdrošināšanas līgumu. |
| 10. Pretendents 5 iepriekšējos gados (2013; 2014; 2015; 2016; 2017 un 2018.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir sekmīgi īstenojis vismaz 3 (trīs) ēku siltināšanas vai renovācijas objektus, kuru ietvaros veikta fasādes siltināšana un veikta apkures sistēmas rekonstrukcija, vai arī fasādes siltināšana un apkures sitēma rekonstrukcija veikta dažādu līgumu ietvaros. Pretendenta komercdarbības apjoms būvniecībā divos no realizētajiem objektiem kopā pārsniedz, vai ir vienāds ar piedāvāto Būvdarbu kopējo cenu bez Pievienotās vērtības nodokļa | Pretendenta sagatavots saraksts par pretendenta ne vairāk kā 5 iepriekšējos gados, sekmīgi īstenotajiem ēku siltināšanas vai renovācijas objektiem (4.pielikums), kā arī atsauksmes no pasūtītājiem par sekmīgi izpildītiem darbiem. |
| 11. Pretendenta kopējais finanšu apgrozījums būvniecībā vienā no pēdējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem ir vismaz 350 000,- (trīs simti piecdesmit tūkstoši eiro) | Pretendenta apstiprināta izziņa par pretendenta kopējo finanšu apgrozījumu būvniecībā iepriekšējos trijos noslēgtajos finanšu gados, norādot apgrozījumu katrā gadā atsevišķi. Pretendenti, kas dibināti vēlāk – atbilstoša izziņa par gada finanšu vidējo apgrozījumu būvniecībā nostrādātajā periodā. |

Pasūtītājs pieņem un atzīst tikai tādu LR izdotu izziņu, kura izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstīs izdotu izziņu Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tā izdota ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku derīguma termiņu.

Pretendenta piedāvājums netiks izskatīts un pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības piedāvājuma izvērtēšanā, ja nav iesniegts kāds no šajā sadaļā noteiktajiem dokumentiem vai kāds no tiem neatbilst šīs sadaļas prasībām (t.i., neapliecina atbilstību izvirzītajām prasībām)

- Tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošana

9.1.       Tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši iepirkuma priekšmetam. Darbu izpildes tāmēm jābūt sagatavotām atbilstoši iepirkumā dotajiem apjomiem (3. pielikums) un atbilstoši LR Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

9.2.     Būvdarbu izpildes grafikā kalendārajās nedēļās norāda galveno aktivitāšu secību, atbilstoši      koptāmes veidnē minētajam. Pretendentam gatavojot piedāvājumu, jāņem vērā iespējamie laika apstākļi, kad nav iespējams veikt būvdarbus.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

10.1.    Piedāvājumu vērtēšana notiek 3 posmos:

1.posms –finansējuma saņēmējs vērtē piedāvājuma noformējuma (arī analoga kopiju USB zibatmiņā noformējuma) un sastāva atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām (finansējuma saņēmējs piedāvājumu tālāk neizskata tikai tad, ja piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūrā noteiktajām noformējuma prasībām un pārkāpums ir būtisks, tādējādi ietekmējot piedāvājuma (vai kāda tā dokumenta) juridisko spēku), pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām (finansējuma saņēmējs noraidīs to pretendentu piedāvājumus, kuros būs sniegta nepatiesa informācija par pretendenta atbilstību atlases prasībām vai tāda nebūs iesniegta, vai kurus tā būs atzinusi par neatbilstošiem pretendentu atlases prasībām);

2. posms pretendentiem, kas nav noraidīti pēc pirmā posma, vērtē – piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām;

3. posmā pretendentiem, kas nav noraidīti pēc pirmā un otrā posma, vērtē – finanšu piedāvājumu. Vērtējot piedāvājumu, ņem vērā piedāvājuma kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Piedāvājumu vērtēšanas laikā finansējuma saņēmējs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja finansējuma saņēmējs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Vērtējot finanšu piedāvājumu, finansējuma saņēmējs ņem vērā labojumus.

10.2.	Pasūtītājs neizskata Pretendenta piedāvājumu, gadījumos, kad:

10.2.1. Pretendents nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Informācija par Pretendenta un Pretendenta norādīto būvspeciālistu reģistrāciju būvkomersantu un būvspeciālistu reģistrā tiks pārbaudīta Būvniecības informācijas sistēmā;

10.2.2. Attiecībā uz Pretendentu, personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, apakšuzņēmēju, kuram nododamās līguma daļas vērtība ir vismaz 10% no kopējās līguma vērtības vai Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst piegādātāju atlases procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tiek konstatēts, ka:

      - saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (ārvalstu Pretendentiem - analoga iestāde ārvalstīs) publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

      - ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai tiek veikta likvidācija

10.3.  Tiesības noslēgt iepirkuma līgumu tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums būs atbilstošs visām iepirkuma dokumentācijā minētajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

10.4    Visi pretendenti tiek rakstiski informēti par iepirkuma rezultātu 3(trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

10.5.    Finansējuma saņēmējs nodrošina iepirkuma posmu dokumentēšanu.

## Līguma slēgšana

  - Finansējuma saņēmējs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma nolikuma 7.pielikumu.

  - Piedāvātā līguma summa par visu līgumā noteikto darbu izpildi tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku. Pretendenta iepirkumā iesniegtā finanšu piedāvājuma darbu izpildes apjomu katras pozīcijas vienas vienības izmaksas visu līguma darbības laiku paliek nemainīgas.

## Nolikuma pielikumi

1. pielikums – tehniskās specifikācijas;

2. pielikums – būvprojekts ;

3. pielikums – būvdarbu apjomi;

4. pielikums – pretendenta būtiskāko veikto darbu saraksts;

5.pielikums – būvdarbu vadītāja un citu piesaistīto speciālistu CV;

6.pielikums – pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

7.pielikums – iepirkuma līgums.

### Pielikums Nr.1

Tehniskās specifikācijas

Darbi veicami vadoties pēc būvprojekta „Dzīvojamās mājas Sakņu ielā 18, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, izstrādātā ēkas energoaudita pārskata, būvdarbu apjomiem, Pasūtītāja, būvuzrauga un autoruzrauga norādījumiem.

Būvdarbus jāveic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, būvniecībā pielietojot tikai sertificētus materiālus atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un LR būvnormatīviem. Ēkas ārējās siltumizolācijas sistēmas ar apmetumu jāizbūvē saskaņā ar Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnes ETAG004 prasībām, kā arī sertificētu būvmateriālu ražotāju prasībām un montāžas instrukcijām.

Vispārīgie nosacījumi

- Būvdarbu izpilde jāveic tehnoloģiski pareizi, tam piemērotos laika apstākļos.

- Būvdarbu izpildes laikā Pretendentam jānodrošina droša un netraucēta ēkas funkcionālā ekspluatācija.

- Būvniecības laikā nodrošināt transporta un gājēju kustību. Nožogojumu novietojums nedrīkst traucēt ēkas iedzīvotāju kustību.

- Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma ir jālikvidē trūkumi. Nozīmēt atbildīgo par darba drošību un kārtību būvobjektā. Būvobjekta darba zonām jābūt iežogotām tā, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu tajās.

- Pirms elektrības un ūdens izmantošanas būvuzņēmējam jāuzstāda elektrības un ūdens uzskaite un ik mēnesi pēc skaitītāja rādījumiem jānorēķinās ar Pasūtītāju.

- Nav pieļaujams patvaļīgi kombinēt dažādus materiālus fasādes apdarei – siltumizolācijas materiālam, gruntīm, līmjavai, stikla šķiedras sietam, apmetumam un krāsai ir jābūt savstarpēji saderīgiem materiāliem saskaņā ar Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnes ETAG 004 prasībām.

- Uzsākot fasāžu siltumizolēšanu Objektā, iesniegt Pasūtītāja būvuzraugam materiālu un būvizstrādājumu sertifikātus, tajā skaitā attiecīgās siltumizolācijas sistēmas ETAG 004 sertifikātu.

- Ja Pretendentam ir priekšlikumi par citu, tehniskiem parametriem ekvivalentu būvniecības materiālu pielietošanu, kas nav paredzēti projektā vai šajā nolikumā un tie atbilst ES standartiem, izmaiņas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un autoruzraugu.

- Pretendentam jāpielieto tādi materiāli, kas atbilst ēkas funkcijai, nodrošinot kalpošanu bez defektiem garantijas laikā, kas nav mazāks par 60 (sešdesmit) mēnešiem.

- Par pielietoto materiālu un izpildīto darbu kvalitāti atbild Pretendents.

- Būvniecības laikā apakšuzņēmēju maiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Apakšuzņēmēju Būvkomersanta reģistrācijas apliecības, sertifikāti un citi Nolikumā minētie dokumenti tādā gadījumā ir jāiesniedz no jauna.

- Pretendents ir atbildīgs par Objektā būvniecības laikā atgūto materiālu demontāžu, saglabāšanu un nodošanu Pasūtītāja rīcībā. Pirms demontāžas Izpildītājs dienu iepriekš uzaicina Pasūtītāju atiecīgo atgūstamo materiālu, konstrukciju vai būvizstrādājumu novērtēšanai.

- Nav pieļaujama Būvdarbu gaitā radīto notekūdeņu novadīšana apkārtējā vidē. Notekūdeņu novadīšana jāveic atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”.

- Objekta apsardze un materiālu saglabāšana ir Pretendenta uzdevums, kas jāparedz izdevumos.

- Plānošanas sanāksmes notiks reizi nedēļā, savstarpēji saskaņotā laikā un vietā. Uz iknedēļas plānošanas sanāksmi obligāti jāierodas atbildīgajam būvdarbu vadītājam, Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājam  (vai tā pilnvarotai personai) un apakšuzņēmēju pilnvarotām personām, kas ir tiesīgas pieņemt lēmumus.

- Ja būvniecības procesā Pretendenta vainas dēļ tiek bojāts apkārtējo ielu segums vai inženierkomunikācijas, tās Pretendentam ir jāatjauno sākotnējā stāvoklī.

- Objekta piebrauktuves rajonā aizliegts smilts vai grunts masu ar transportlīdzekļa riteņiem iznest uz blakus piegulošām ielām un gājēju ietvēm. Par katru konstatēto gadījumu Pasūtītājs no Pretendenta ir tiesīgs ieturēt EUR 70, kas tiek novirzīts ielas vai gājēju ietves tīrīšanai.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas, būvdarbu zonā jāatjauno labiekārtojums uzberot augsnes melnzemi un iesējot zālāja sēklas.

Būvlaukuma sagatavošana

- Darbi jāveic atbilstoši saskaņotajam ģenerālplānam (projekta DOP-1 lapa).

- Pie būvobjekta jāizvieto būvtāfeli 2.5x2.5m, kurā norāda svarīgākos datus par objektu ar Pasūtītāja, būvuzrauga, autoruzrauga un Pretendenta kontaktpersonām, finansētājiem, objekta nodošanas termiņu. Būvtāfeles noformējumu un novietojumu jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

- Būvdarbu laikā jāizveido gājēju tuneļus pie ēkas ieejas mezgliem, lai nodrošinātu iedzīvotājiem drošu piekļuvi pie ēkas kāpņu telpām.

Pielikums Nr.4

Informācija par pretendenta veiktajiem ēku siltināšanas vai renovācijas darbiem

| Pasūtītājs | Objekts | Kopējais būvdarbu apjoms (EUR bez PVN) | Darbu izpildes laiks |
| --- | --- | --- | --- |

| Informāciju apliecinu: |
| --- |
| Pretendents: |  |  |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums: |  |  |

Pielikums Nr.5

Līguma izpildē piesaistītā speciālista

CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds:

Izglītība:

Dzimšanas datums:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no ... līdz...) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1-pamatzināšanas līdz 5-teicami)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu |  |  |  |

Darba pieredze.

| Laiks (no ... līdz ...) | Uzņēmums | Amats |
| --- | --- | --- |

Profesionālā pieredze.

| Nr.p.k. | Līguma nosaukums, adrese | Īss līguma priekšmeta apraksts | Līguma izpildes gads | Pasūtītājs, tālrunis | Līguma cena (tūkst. EUR, bez PVN) | Amats |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un _______________ uzvaras gadījumā piedalīšos

(pretendenta)

iepirkuma līguma izpildē.

Līguma izpildē piesaistītā speciālista

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________

Pretendenta (piedāvājuma iesniedzēja) amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas

vārds, uzvārds __________________ datums ____________ parakts ______________

Pielikums Nr.6

/Datums/

/Vieta/

Pieteikums

Pretendents

___________

(pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds)

reģ.Nr./										_____

tā* 											__________ personā

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties „___________________________”;

- apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma procedūras nolikumu un apņemas ievērot tā prasības;

- atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 120 kalendāra dienas no nolikuma 6.1.punktā noteiktās pēdējās piedāvājumu iesniegšanas dienas;

- apņemas parakstīt iepirkuma līgumu šā iepirkuma nolikumam pievienotajā redakcijā, ja piedāvājums tiek atzīts par uzvarētāju;

- apliecina, ka ir iesniedzis patiesu informāciju pretendenta kvalifikācijas novērtēšanai;

- apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma dokumentāciju un objekta tehnisko stāvokli. Iepirkuma dokumentācijā minētie dari un to apjomi ir pietiekami, lai kvalitatīvi pabeigtu darbus.  Pretendents apliecina, ka piedāvājumā ir iekļauti visi darbi, apjomi, nepieciešamie materiāli un papildus darbi būvdarbu apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti tehniskajā specifikācijā un būvdarbu apjomos, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un normatīvajiem aktiem atbilstoša izpilde.

- norāda, ka piedāvājumā iekļautā informācija ir/nav (vajadzīgo pasvītrot) komercnoslēpums.

Pretendenta piedāvātā līgumcena (EUR):

Piedāvājuma kopējā cena bez PVN _____________________________________________

(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

Pievienotās vērtības nodoklis ______________________________________________________

(vārdos un skaitļos)

Piedāvājuma cena ar PVN ________________________________________________________

(piedāvājuma cena ar PVN __% vārdos un skaitļos)

Pretendenta piedāvātais darbu garantijas laiks: _______ (________________).

Piedāvātais būvniecības termiņš: ________(_______________________) no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

____________________	Paraksts

Pretendenta adrese ____________________________________________________________________,

tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese

____________________________________________________________________.

Pretendenta pilnvarotās amatpersonas amats, vārds un uzvārds

_____________________________________________________________________

Piedāvājumu aizpilda drukātiem burtiem un to paraksta pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona (ja paraksta pilnvarotā persona, tad pieteikumam pievieno attiecīgu pilnvaru). Ja piedāvājumu iepirkuma procedūrai iesniedz personu grupa, pieteikumu papildina, norādot personu grupas locekļus, personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu. Šo informāciju paraksta visi personu grupas dalībnieki.

Pielikums nr. 7

BŪVNIECĪBAS LĪGUMS Nr. ________

(par dzīvojamās mājas ____________ ielā ________________, Liepājā renovāciju)

Liepājā, 2018. gada _______. ______________________

##### _____________________________________________________________________________________________loceklis ____________________, turpmāk tekstā - “Pasūtītājs”, no vienas puses, un ______________________’, vienotās reģistrācijas Nr. _______________________/ personas kods _______________________,  juridiskā adrese __________________________________________________________, LV - _______________, ko, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv ____________________________, turpmāk tekstā Izpildītājs , no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī Puses vai puse,

##### noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

- APZĪMĒJUMI

  - „LĪGUMS” – nozīmē šo Pušu parakstīto līgumu, tā pielikumus un sastāvdaļas, un jebkuru citu dokumentu, kas papildina vai izmaina šo līgumu vai tā pielikumus.

  - „BŪVDARBI” – nozīmē visas tās darbības, ko līgums uzliek par pienākumu Izpildītājam, atbilstoši līguma 2.1. punktam, un kā tas ir noteikts šajā līgumā un tā pielikumos. Pie būvdarbiem ir pieskaitāmi šī līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie visa veida būvdarbi, kā arī būvobjekta būvniecībai nepieciešamo būvizstrādājumu un būvkonstrukciju piegāde, nepieciešamo atļauju un licenču sagādāšana, nepieciešamās un/vai derīgās izpilddokumentācijas un rasējumu noformēšana, saskaņošana nepieciešamajās instancēs un nodošana Pasūtītājam, nepieciešamie un/vai derīgie apzīmēšanas un mērīšanas darbi, tīrības nodrošināšana būvlaukumā un ap to, visu nepieciešamo nostiprinājumu, uzrakstu un apgaismojumu nodrošināšana, kā arī papildus darbi, kas radušies būvprojekta tehnoloģisko risinājumu kļūdu vai trūkumu rezultātā.

  - „BŪVLAUKUMS”- Pasūtītāja norādītā teritorija, kurā veicami būvdarbi, pēc adreses _______________ ielā ____________ Liepājā.

  - „IEKĀRTAS”- nozīmē tādas iekārtas, instrumentus un aprīkojumu, kas Izpildītājam nepieciešamas būvdarbu izpildei.

  - „LĪGUMA CENA” – nozīmē šajā līgumā minēto kopējo cenu, kas maksājama Izpildītājam, ar PVN (pievienotās vērtības nodoklis) par visu būvdarbu izpildi, kas ir noteikti līgumā, tai skaitā būvobjekta būvniecībai izmantojamie būvizstrādājumi, būvkonstrukcijas.

  - “Atbildīgās institūcijas” - valsts un pašvaldību institūcijas, tehniskie dienesti, kuru kompetencē ir ar būvniecību saistītās darbības.

  - “Darbu izpildes grafiks” – detalizēts Būvdarbu izpildes plāns, kurā norādīta Būvdarbu veikšanas secība un laiks Būvdarbu veikšanai. Darbu izpildes grafiks ir neatņemama līguma sastāvdaļa.

  - “Tehniskās specifikācijas” – Būvdarbu apjomu sarakstā ietverto Būvdarbu detalizēts uzskaitījums, kas precizē būvizstrādājumu un Būvdarbu normatīvās un kvalitātes prasības (nepieciešamības gadījuma arī papildus normatīvajos aktos un standartos norādītajām) visiem būvprojektā paredzētajiem būvizstrādājumiem un būvei kopumā.

- Līguma sastāvdaļas

  - Līgums sastāv no sekojošiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi par neatņemamu šī līguma sastāvdaļu:

    - Līgums;

    - Pielikumi:

      - Pasūtītāja vienkāršotās renovācijas projekts (turpmāk tekstā - Būvprojekts)

      - Būvniecības koptāme (pielikums nr.1);

      - Darbu veikšanas projekts (pielikums nr.2);

      - Speciālistu saraksts (pielikums nr.3);

  - Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem dokumentiem prioritāte dokumentiem ir tādā secībā, kādā tie uzskaitīti šī līguma 2.1. punktā.

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs  ar savā rīcībā esošām Iekārtām veic būvdarbus: _____________ ielā _______, Liepājā (turpmāk – Būvdarbi), un veic nepieciešamās darbības, lai nodotu būvniecības objektu ekspluatācijā saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un būvnormatīviem, šo Līgumu un citu dokumentāciju, tai skaitā Būvprojektu un citu dokumentāciju, kas saistīta ar būvdarbu veikšanu ERAF līdzfinansētā projekta „Dzīvojamās mājas ___________ ielā ___, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ietvaros.

  - Darbu izpildi finansē (apmaksā) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas _____________, dzīvokļu īpašnieki un daļēji akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”, kura finansējumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumiem Nr.160 “Darbībasprogrammas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi” ietvaros noslēgto līgumu Nr.___________.

  - Izpildītājs apliecina, ka viņš ir saņēmis un pienācīgi iepazinies ar iepirkuma nolikumā ietvertajām tehniskajām specifikācijām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, Būvdarbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.

- LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Maksa par līgumā paredzēto Būvdarbu izpildi, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir EUR ________________(___________________ eiro un __________ centi) un PVN 21 % (divdesmit viens procents) EUR ____________ (____________________ eiro _______________ centi) turpmāk šā līguma tekstā saukta Līguma cena.

  - Parakstot šo līgumu, Izpildītājs apliecina, ka izmaksās ir iekļauti visi darbi un materiāli (tai skaitā Tehniskajā specifikācijā un būvdarbu apjomos neiekļautie), lai nodrošinātu Būvprojektā uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām, kā arī palīgmateriālu, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, Izpildītāja virsizdevumi, peļņa un nodokļi. Tāpat Līguma cenā ir ietverti visi iespējamie Izpildītāja papildus izdevumi, kas saistīti ar darbu ziemas apstākļos. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tāmes aprēķinos pieļautajām kļūdām un nenes materiālo atbildību, tas ir neapmaksā būvdarbu tāmē Izpildītāja neiekļautās materiālu, iekārtu, transporta, darba algu izmaksas utml.

  - Izpildītājam nav tiesību prasīt papildus Līguma cenai kādu citu izdevumu kompensēšanu

  - Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Projekta dokumentāciju, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar Pasūtītāja un būvuzrauga parakstītiem attiecīgā Darba nodošanas – pieņemšanas aktiem.

  - Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja samaksā Izpildītājam avansu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma cenas. Izpildītājam ir  tiesības saņemt avansa maksājumu, ja vienlaikus ar avansa rēķinu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam priekšapmaksas garantijas apdrošināšanas polisi vai neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma bankas garantiju avansa maksājuma atmaksai par summu, kas nav mazāka par avansa maksājumu. Uzņēmējs apņemas apdrošināšanas sabiedrību vai kredītiestādi un apdrošināšanas polises vai bankas garantijas noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju. Avansa rēķinu Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.

  - Līguma 4.1.punktā noteiktā Līguma cena tiek samaksāta Izpildītājam pa daļām vairākos maksājumos, Pasūtītājs veic norēķinus ar Izpildītāju par iepriekšējā periodā (mēnesī) izpildīto Darbu. Norēķini tiek veikti tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir pieņēmis no Izpildītāja iepriekšējā periodā (mēnesī) izpildīto Darbu ar nodošanas - pieņemšanas aktu (Forma Nr.2).

  - Ikmēneša maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā euro ar pārskaitījumu uz Izpildītāja šajā Līgumā norādīto bankas norēķinu kontu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc ikmēneša Darba nodošanas - pieņemšanas akta (Forma Nr.2).parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas. Maksājumos tiek ietverts PVN.

  - Puses vienojas, ka no katras ikmēneša Formā Nr. 2 apstiprinātās Darbu summas tiek proporcionāli dzēsts avanss. Uzņēmēja pienākums ir atspoguļot rēķinā avansa maksājuma dzēšanu.

  - Izpildītājs izraksta rēķinus atsevišķi par Līgumu 4.1 punktā noteiktās Līguma summas attiecināmo izmaksu daļu un atsevišķi par neattiecināmo izmaksu daļu. Izrakstot rēķinus Izpildītājs ievēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma un likuma “Par grāmatvedību” prasības.

  - Par Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas attiecināmo izmaksu daļu Izpildītājs izraksta atsevišķus rēķinus pakalpojuma saņēmējiem – dzīvokļu īpašnieku kopības daļai, atsevišķus rēķinus dzīvokļu īpašniekiem, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, dzīvokļu īpašniekam, kas ir pašvaldība un atsevišķus rēķinus dzīvokļu īpašniekam, kas projekta finansējumā piedalās ar savu līdzfinansējumu.

  - Izpildītājs izraksta rēķinus atsevišķi dzīvokļu īpašniekiem, kas ir reģistrēti PVN maksātāji un atsevišķi dzīvokļu īpašnieku kopības daļai, kuras sastāvā ir dzīvokļu īpašnieki, kas nav reģistrēti PVN maksātāji, Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā kārtībā. Visi izrakstītie rēķini jāiesniedz Pasūtītājam. Rēķinos jānorāda :

    - Maksātāja nosaukums: Pasūtītājs;

    - Pakalpojuma saņēmējs: Dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības daļa, atbilstoši pakalpojuma saņēmēju sarakstam (pakalpojuma saņēmēju sarakstu Izpildītājam iesniedz Pasūtītājs);

    - šī Līguma numurs;

    - DME projekta numurs;

    - rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasībām;

    - rēķinos jānorāda – Izpildīto darbu nodošanas-pieņemšanas akta numurs un periods, par kuru tiek izrakstīts rēķins.

  - Attiecīgā Darba izpildījuma pieņemšana ar nodošanas - pieņemšanas aktu ir tikai pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklājušos trūkumus un defektus.

  - Pēdējo maksājumu Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem maksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir izpildījis visus ar Līgumu nolīgtos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir saņēmis atzinumu no AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” (turpmāk – Altum) par visas izpilddokumentācijas gatavību objekta nodošanai ekspluatācijā pēc Altum veiktajām būvniecības kvalitātes un tehniskās dokumentācijas pārbaudēm, Puses ir parakstījušas galīgo Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (ietverot saskaņojumu ar būvvaldi) un Izpildītājs ir izrakstījis galīgo rēķinu. Izpildītājam ir tiesības saņemt pēdējo maksājumu, ja vienlaikus ar galīgo rēķinu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma 10.punktam atbilstošu garantijas laika saistību izpildes garantijas dokumenta oriģinālu un tās līguma apmaksu pilnā apmērā  apliecinošu dokumentu.

Pēdējā attiecināmo izmaksu maksājuma apmērs nedrīkst būt mazāks par 10% (desmit procentiem) no Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma cenas attiecināmo izmaksu apmēra. Izpildītājs pārstāj izrakstīt ikmēneša rēķinus un Pasūtītājs pārstāj veikt līguma punktam 4.6. atbilstošus maksājumus, ja visu saskaņā ar Līgumu izrakstīto ikmēneša rēķinu kopējā summa ir sasniegusi 90% (deviņdesmit procentus) no Līguma 4.1.punktā noteiktās Līguma cenas. Izpildītājs nav tiesīgs šajā gadījumā piemērot Līguma 12.2.punktā minētos nokavējuma procentus vai celt jebkādas citas pretenzijas. Atlikušo Līguma cenas daļu Izpildītājs ir tiesīgs saņemt tikai pēc galīgā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas saskaņā ar galīgo rēķinu.

  - Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

  - Rēķinos un Būvdarbu pieņemšanas dokumentos Izpildītājs norāda, ka Būvdarbi veikti ERAF līdzfinansētā projekta „Dzīvojamās mājas ____________ ielā ___________, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, līgums _____________-, ietvaros.

  - Izpildītājs 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes garantiju 10% apmērā no Līguma cenas uz darbu izpildes laiku, kuru kā bankas garantiju izdevusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, vai arī kā apdrošināšanas polisi izdevusi apdrošināšanas sabiedrība.

  - Izpildītājam ir jānodrošina, lai Darbu izpildes garantija būtu spēkā līdz būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

  - Darbu izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas.

  - Pasūtītājs veic maksājumu izpildi tikai pēc Darbu izpildes garantijas saņemšanas.

  - Veicot maksājumus no konta, par maksājuma veikšanas dienu uzskatāma diena, ar kuru datēts bankas apstiprinājums maksājuma uzdevumam.

- LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz no tā izrietošo Pušu saistību pilnīgai un pienācīgai izpildei.

  - Puses vienojas, ka Izpildītājs uzsāk būvdarbus 10 dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas, iepriekš precizējot Darbu izpildes grafiku.

  - No līguma parakstīšanas brīža līdz būvdarbu uzsākšanai Izpildītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs veikt sagatavošanās priekšdarbus, kuru laikā Pasūtītājs tam garantē brīvu piekļūšanu būvlaukumam.

  - Puses vienojas, ka Izpildītājs pabeidz būvdarbus līdz ____________ Konkrētu būvdarbu pabeigšanas termiņi tiek noteikti saskaņā ar Darbu izpildes grafiku.

  - Būvdarbu pabeigšanas termiņš līguma izpildes gaitā var tikt mainīts tikai uz abpusējas rakstiskas vienošanās pamata saskaņā ar līguma noteikumiem, paralēli Pasūtītājam saņemot ”Attīstības finanšu institūciju ALTUM”  piekrišanu.

  - Būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Pieņemšanas – Nodošanas akts, un objekts nodots ekspluatācijā.

  - Pušu pārstāvji Darbu izpildes gaitā vienu reizi nedēļā var rīkot darba sanāksmes. Projekta sanāksmju biežums var tikt grozīts, Pusēm vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā. Darba sanāksmēs noteikti jāpiedalās izpildītāja pārstāvim un būvuzraugam. Darba sanāksmju protokolēšanu nodrošina Pasūtītājs. Protokolu paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji. Būvsapulcēs noteiktie termiņi un prasības ir saistoši Izpildītājam arī tajā gadījumā, ja Izpildītājs nav piedalījies šajās sapulcēs

  - Puses ir tiesīgas rakstveidā vienoties par tehnoloģisko pārtraukumu Darbu izpildē, ja objektīvi pastāv un ir konstatējami neatbilstoši laikapstākļi (neatbilstoša āra gaisa temperatūra u.c.), kuru dēļ nav iespējams kvalitatīvi un atbilstoši tehnoloģiskajiem nosacījumiem veikt Darbus. Līguma izpildes laikā netiek ieskaitīts tehnoloģiskais pārtraukums, ja Puses par tādu rakstveidā vienojušās, un šādā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par tik dienām, cik dienas ilgs bijis tehnoloģiskais pārtraukums.

- PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu, Pasūtītājs nodrošina:

    - būvlaukuma nodošanu ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas;

    - būvuzraudzības funkcijas;

    - Izpildītājam nepieciešamo dokumentu vai informatīvo dokumentu un izmaiņu Būvprojektā savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu;

    - izmaiņu veikšanu Līguma un citos ar Līguma izpildi saistītajos dokumentos;

    - pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma prasībām;

    - savlaicīgu Būvdarbu pieņemšanu un apmaksu par kvalitatīvu būvdarbu veikšanu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt būvdarbu apjomu par veicamajiem darbiem atsevišķos dzīvokļu īpašumos, par ko lēmumu pieņem katrs dzīvokļu īpašnieks.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt būvdarbu izpildi, ja Izpildītājs neievēro šī līguma noteikumus, kā rezultātā var rasties personāla vai trešo personu veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi vai materiāli zaudējumi.

  - Trūkumu un/vai defektu konstatēšanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs dot Izpildītājam saistošus priekšrakstus (rīkojumus) un atteikties no būvdarbu pieņemšanas.

  - Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju, pārtraukt Darbu veikšanu Objektā uz laiku, kādu Pasūtītājs uzskata par nepieciešamu, par ko zaudējumu segšana nav paredzēta. Šādā gadījumā attiecīgi tiek pagarināts Darbu izpildes termiņš par attiecīgo dienu skaitu.

  - Gadījumā, ja pēc Darbu pieņemšanas, Pasūtītājs parakstītajā Formā Nr. 2 atklāj darbu, kurš Objektā nav izpildīts un/vai Formā Nr. 2 iekļauts Darbs, kas satur defektus un/vai trūkumus un/vai ir neatbilstošs Projekta dokumentācijai, tad Pasūtītājam, brīdinot Izpildītāju, ir tiesības līdz saistību izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem, no nākošā maksājuma, kas maksājams Izpildītājam, ieturēt summu, kas atbilst Izpildītāja neveikto un/vai nepabeigto un/vai ar defektiem un/vai trūkumiem izpildīto un/vai neatbilstoši Projekta dokumentācijai izpildīto Darbu vērtībai. Formas Nr. 2 un/vai citu dokumentu parakstīšana no Pasūtītāja puses, neatbrīvo Izpildītāju no Darbu atbilstības Līguma noteikumiem garantēšanas un nodrošināšanas.

  - Pasūtītājam ir tiesības ne biežāk, kā reizi nedēļā pieprasīt no Izpildītāja rakstiskas ziņas par darbu izpildes gaitu un atbilstību termiņiem, kas norādīti Darbu izpildes grafikā. Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas brīža rakstveidā sniegt Pasūtītājam šajā Līguma punktā minētās ziņas.

  - Pasūtītājs iepirkuma līguma izpildes laikā ir tiesīgs samazināt līguma priekšmeta apjomu, ja tam ir objektīvs pamatojums un, ja līguma priekšmeta apjoma samazinājums neietekmē DME projektā paredzēto energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu, kas jānodrošina pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

- IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Izpildītājam, izpildot šī Līguma 3.1.punktā norādītos būvdarbus, ir pienākums ievērot Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, LBN un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu būvprojekta dokumentācijas prasības, veselības aizsardzības, darba drošības, vides aizsardzības un higēnas prasības, Līgumu un tā pielikumus.

  - Izpildītājs apliecina, ka darbi tiks veikti atbilstoši Projekta dokumentācijai un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām, tai skaitā, bet ne tikai Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām ETAG 004. Darbi tiks veikti ar vislielāko rūpību un visaugstākajā profesionālajā līmenī

  - Pēc darbu pabeigšanas 20 darba dienu laikā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sistēmas turētāja izdotu CE zīmi, vai apliecinājumu.

  - Izpildītājam ir pienākums nodrošināt informācijas (būvtāfeles) izvietošanu pie būvobjekta, norādot projekta nosaukumu, projekta finansēšanas avotus, Pasūtītāju, Izpildītāju, būvdarbu vadītāju, būvuzraugu, autoruzraugu un kontaktinformāciju, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju, kā arī ievērot citas MK noteikumu Nr. 749 minētās prasības.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par kārtības uzturēšanu būvlaukumā un būvobjektā un tā apkārtnē, kā arī par jebkuru atkritumu un neizmantoto materiālu tūlītēju aizvākšanu un jebkuru Izpildītāja uzstādītu pagaidu ēku nojaukšanu. Pēc būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs saved kārtībā būvlaukumu un tam piegulošo teritoriju, aizvāc būvgružus un atkritumus, aizvedot tos uz atkritumu izgāztuvi.

  - Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja pilnvarotajām personām un/vai būvuzraugam brīvu pieeju būvlaukumam vai citām teritorijām, kurās tiek veikti būvdarbi, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt būvdarbu gaitu un būvdarbu kvalitāti.

  - Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja pilnvarotām personām iespēju piekļūt pie tehniskās dokumentācijas, dažādiem mērījumu un pārbaužu rezultātiem vai citas informācijas, kas saistīta ar būvlaukumu un būvdarbu izpildi.

  - Izpildītājs apņemas neiejaukties Pasūtītāja saimnieciskajā darbībā.

  - Izpildītājs apņemas neizpaust nekādas ziņas par šī līguma saturu trešajām personām, kā arī visa veida informāciju par Pasūtītāju, būvdarbiem utt., ko ir ieguvis izpildot šī līguma saistības, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

  - Būvprojektā neatzīmēto risinājumu, būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un iekārtu izvēle Izpildītājam vienmēr ir iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

  - Ja Izpildītājs izpilda darbus, kas nav ietverti Līguma dokumentācijā vai ja paredzēto Darbu izpildes gaitā Izpildītājs ir patvarīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, tad Izpildītājs atlīdzību nesaņem.

Visi darbi, kuri nav ietverti Izpildītāja veicamo darbu tāmē, bet kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts uzņēmējs varēja iepriekš paredzēt, tiek veikti uz Izpildītāja rēķina

  - Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai ar būvdarbiem netiktu bojātas saglabājamās konstrukcijas (tanī skaitā pazemes), izpildītie un izpildīšanā esošie būvdarbi, nokrautie materiāli un iekārtas, būvlaukuma apkārtnē esošie apstādījumi, citas ēkas vai zemes.  Kā arī Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai netiktu izdarīti neatļauti vai nepamatoti traucējumi būvlaukuma apkārtnē esošo ēku vai būvju, kā arī zemes īpašumu izmantošanai un nekādā veidā netiktu traucēta sabiedriskā kārtība, vide vai labiekārtošana.

  - Izpildītājs uzņemas atbildību par būvobjektā esošo materiālu, iekārtu, instrumentu, tehnikas utml. saglabāšanu un apsardzību. Izpildītājam jānodrošina būvobjekta apsardzība.

  - Izpildītājam jāpārliecinās, ka tā izvēlētie piebraucamie ceļi ir piemēroti šai funkcijai un ir pieejami. Izpildītājs ir atbildīgs par piebraucamo ceļu apkopi un sakopšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Izpildītājs nokārto jebkuras atļaujas, kas varētu būt jāiegūst no attiecīgajām valsts iestādēm, lai tas varētu lietot jebkādus nepieciešamus ceļus, zīmes un norādes.

  - Izpildītājs uzņemas patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar atbildīgajām institūcijām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām, kā arī savas kompetences ietvaros saņemt nepieciešamās atļaujas un sagatavot norādītos dokumentus.

  - Izpildītājs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Gadījumā, ja Izpildītājs ir izmantojis materiālus bez izziņas vai sertifikāta, tad Pasūtītājam ir tiesības nemaksāt par šādu darbu izpildi līdz to iesniegšanai.

  - Uz sava rēķina veikt visas normatīvajos aktos noteiktās, pirms Būvdarbu uzsākšanas un Būvdarbu izpildes laikā veicamās materiālu un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes, un iesniegt Pasūtītājam atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm. Būvdarbu vietām, kur tas nepieciešams, sastādīt segto Būvdarbu aktus.

  - Izpildītājam jānodrošina, lai Būvdarbus pildītu iepirkuma procedūras gaitā iesniegtajā piedāvājumā norādītais, atbildīgais Būvdarbu vadītājs un personāls.

  - Izpildītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski ziņo Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. Ja Izpildītājs minētajā termiņā nav par šādiem apstākļiem ziņojis Pasūtītājam, Izpildītājs zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar tiem jebkādus prasījumus, tai skaitā termiņu pagarinājumu.

  - Izpildītājam ir saistoši visi Pasūtītājam iesniegtie apliecinājumi.

  - Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz:

    - Izpildītāja reģistra izziņu par paraksttiesīgajām personām;

    - būvdarbu vadītāja saistību rakstu un būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju;

    - Līguma 10.2. punkta noteikumiem atbilstošu būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi;

  - Darbu veikšanas procesā Izpildītājam ir tiesības izmantot tikai tādus materiālus, iekārtas un/vai tehnoloģijas, kuru pielietošana noteikta Projekta dokumentācijā un Tāmē, un kuru atbilstība ir apliecināta Eiropas Savienībā un/vai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izpildītājam pēc Pasūtītāja un/vai būvuzrauga pieprasījuma ir pienākums nekavējoties uzrādīt visu būvlaukumā esošo materiālu un/vai iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus. Izpildītājs bez rakstiska saskaņojuma ar Pasūtītāju nav tiesīgs Projekta dokumentācijā un Tāmē paredzētos materiālus, tehnoloģijas un/vai iekārtas aizstāt ar citiem materiāliem, tehnoloģijām un/vai iekārtām.

  - Ja Projekta dokumentācijā un Tāmē paredzētie materiāli, tehnoloģijas un/vai iekārtas atšķiras, Izpildītājam ir jāizmanto Projekta dokumentācijā paredzētie materiāli, tehnoloģijas un/vai iekārtas. Ja šajā Līguma punktā noteiktajā gadījumā Izpildītājam rodas papildus izmaksas, Izpildītājam ir pienākums tās segt no saviem līdzekļiem un Izpildītājam nav tiesību pieprasīt un saņemt papildus samaksu no Pasūtītāja.

  - Ja Pasūtītājam un/vai būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto materiālu, iekārtu un/vai izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam darbu izpildes termiņa ietvaros izpildīto Darbu, iebūvēto materiālu un/vai iekārtu atsegšanu. Gadījumā, ja pēc šādas atsegšanas atklājas Līguma noteikumu pārkāpumi no Izpildītāja puses, tad Izpildītājs sedz visas šādas atsegšanas un konstatēto defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas un novērš konstatētos Līguma pārkāpumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Izpildītājs apņemas Darbu izpildes gaitā izskatīt Pasūtītāja un/vai būvuzrauga rakstiskās pretenzijas par Darbu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem un citiem no Līguma izrietošajiem jautājumiem un 5(piecu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas, un novērst tajā minētos defektus un/vai trūkumus vai sniegt motivētu rakstisku atteikumu.

  - Visus strīdus ar būvuzraugu par Darbu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem un izpildītajiem Darbiem Izpildītājs risina patstāvīgi, bez Pasūtītāja iesaistes.

  - Izpildītājam ir pienākums ievērot darba drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citu spēkā esošo ārējo normatīvo aktu, kas reglamentē Darbu veikšanu, prasības, pretējā gadījumā uzņemoties pilnu atbildību par šo prasību neievērošanas gadījumā radītajām sekām.

  - Izpildītāja pienākums ir atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām katru dienu, kad Objektā tiek veikti Darbi, aizpildīt būvdarbu žurnālu.

  - Izpildītājs pats atbild par zaudējumiem vai citām sekām, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis trešajām personām, veicot Darbus Objektā, un apņemas šis sekas nekavējoties novērst vai atrisināt.

  - Parakstot Līgumu, izpildītājs apliecina, ka Pasūtītājs ir nodrošinājis Izpildītāju ar Darbu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju un ka Uzņēmējam pret šo dokumentāciju pretenziju nav.

- APAKŠLĪGUMI

  - Izpildītājām Līgumā noteikto darbu izpildei ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem plānots nodot izpildei 10% (10 procentus) no kopējā līguma vai lielāku daļu, tikai gadījumā, ja tie ir minēti iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā vai iepriekš rakstveidā saskaņoti ar Pasūtītāju.

  - Līguma darbības laikā Izpildītājs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt:

8.2.1 personālu, kuru iesaistījis līguma izpildē un par kuru iepirkuma piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstība iepirkuma ietvaros ir vērtēta;

8.2.2.apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām iepirkumā balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;

8.2.3 apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (10 procenti) no līgumcenas vai lielāka, ja tas neatbilst iepriekš mimētajā punktā noteiktajam, kā arī iesaistīt vēlāk līguma izpildē minētajam kritērijam atbilstošu apakšuzņēmēju.

  - Izpildītājs Līguma izpildes gaitā un noteiktā garantijas laikā pilnā mērā materiāli atbild par savu piesaistīto apakšuņēmēju veiktajiem darbiem, kā arī par viņu pieļautām kļūdām, trūkumiem, nepilnībām Darbos. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja piesaistīto apakšuzņēmēju saistību izpildes un/vai neizpildes ietvaros.

  - Pasūtītājs nav atbildīgs par apakšuzņēmēju kavējumiem vai saistību nepildīšanu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam nomainīt jebkuru būvobjekta būvniecībai piesaistīto apakšuzņēmēju, ja pēdējais pielaiž defektus un/vai trūkumus būvdarbos vai izmanto nekvalitatīvus būvizstrādājumus, būvkonstrukcijas, vai arī tā darbinieki atkārtoti neievēro būvlaukuma iekšējos kārtības noteikumus.

- BŪVDARBU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

  - Būvdarbu izpildes gaitā, līdz katra kalendārā mēneša 5. (piektajam) datumam, Izpildītājs nodod Pasūtītājam pabeigtos būvdarbus par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Pēc līgumā paredzēto būvdarbu ikmēneša izpildes, Izpildītājs sastāda būvdarbu nodošanas- pieņemšanas aktu, kuru iesniedz Pasūtītājam elektroniski ( e-pata adrese______________) un no savas puses parakstītu trijos eksemplāros.

  - Pasūtītājs izskata saņemto ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas aktu un 20 (divdesmit) darba dienu laikā to paraksta un atgriež vienu eksemplāru Izpildītājam. Ja darbu kvalitāte uz nodošanas brīdi neatbilst šī līguma prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas aktu, bet 20 (divdesmit) darba dienu laikā rakstiski motivēt savus iebildumus un noteikt jaunu termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes. Minētajā gadījumā būvdarbu nodošanas- pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas. Gadījumā, ja Izpildītājs ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas aktu neiesniedz šajā Līguma punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības to neizskatīt līdz kārtējā mēnesī izpildīto darbu ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas aktu izskatīšanas termiņam.

  - Ja Darbu izpildes laikā Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā terminā nenovērš konstatētos defektus un/vai trūkumus Darbos, tad Pasūtītājam ir tiesības visas atbilstošās defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas, tādējādi radušos zaudējumus, ieturēt no Izpildītājam maksājamām summām.

  - Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Būvdarbu daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Būvdarbu daļu.

  - Pabeidzot Būvdarbus, Puses sastāda kopējo būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

  - Pirms visu būvdarbu nodošanas, Izpildītājam ir jānodrošina Pasūtītāja instruēšana un/vai apmācība attiecībā uz būvdarbu gaitā uzstādīto sistēmu, iekārtu un konstrukciju izmantošanu un apkalpošanu, un jāiesniedz Pasūtītājam attiecīgā dokumentācija latviešu valodā.

  - Izpildītājam ir jāsagatavo nepieciešamā dokumentācija, kas atkarīga no Izpildītāja, būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Pēc visu būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs nekavējoties iesniedz Pasūtītājam visu līdz šim vēl neiesniegto šajā līgumā minēto dokumentāciju.

  - Puses vienojas, ka Izpildītājam ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam rēķinu par izpildītajiem Darbiem, pēc tam, kad ir parakstīta atbilstoša Forma Nr. 2. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt rēķinu, kas iesniegts neievērojot šo Līguma punktu, kā arī nav pienākums celt ierunas pret to.

  - Puses vienojas, ka būvvaldes veiktā Objekta pārbaude un apliecinājums par darbu atbilstību Projekta dokumentācijai un vietējās pašvaldības apbūves noteikumiem nav uzskatāma par Izpildītāja veikto Darbu pieņemšanu un/vai apstiprinājumu tam, ka Darbi ir veikti atbilstoši Līguma noteikumiem, un neizslēdz Pasūtītāja tiesības pieprasīt defektu un/vai trūkumu, kas tiks konstatēti vēlāk, novēršanu no Izpildītāja puses.

  - Gadījumā, ja rodas strīds starp Pusēm par izpildītajiem darbiem, to apjomiem un/vai konstatētajiem defektiem, trūkumiem un/vai nepilnībām Pasūtītājs pieaicina neatkarīgu ekspertu, kurš būs tiesīgs pieņemt abām Pusēm saistošu atzinumu minētos jautājumos. Šādas ekspertīzes izmaksas apmaksā vainīgā Puse.

  - Puses vienojas, ka Izpildītājam ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas akts pirms iesniegšanas Pasūtītājam ir jāsaskaņo ar būvuzraugu. Būvuzrauga rakstisks ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas akta saskaņojums nav uzskatāms par Darbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses.

  - Izpildītājs nav tiesīgs iesniegt Pasūtītājam ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas aktu bez būvuzrauga paraksta un/vai bez Līguma 9.1. punktā minētajiem dokumentiem.

- GARANTIJA

  - Veikto būvdarbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

  - Izpildītājam par saviem līdzekļiem, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā ir pienākums noslēgt civiltiesisko apdrošināšanu, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām Izpildītāja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā, būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā un būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanu, iekļaujot būvdarbu un materiālu apdrošināšanu. Izpildītājs apņemas apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas polises noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju.

  - Minimālais civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas limits ir 10% (desmit procenti) no Līguma cenas, (bet ne mazāks kā EUR 14 000).

  - Minimālais būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas limits ir vienāds ar Līguma cenu (ar PVN) kā arī ar nosacījumu, ka apdrošinātais (labuma guvējs) ir būvdarbus finansējošā kredītiestāde (banka). Izpildītājam pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam visu risku apdrošināšanas polises.

  - Līgumā noteiktos būvdarbus Izpildītājs nedrīkst uzsākt un veikt bez Līguma 10.2.punktā noteiktām apdrošināšanas polisēm..

  - Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ veicot Līgumā noteiktos Būvdarbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās apdrošināšanas un/vai būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, kā arī Izpildītājs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām un iespējamajām sekām.

  - Saskaņā ar Līgumu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālus) ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no to saņemšanas.

  - Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā Izpildītājam jāiesniedz bankas atzītu neatsaucamu pirmā pieprasījuma garantiju vai garantijas laika apdrošināšanas polise par saistību izpildi 5 gadu garantijas perioda laikā 10% (desmit procenti) apmērā no kopējās līguma summas. Galvojumu/polisi jānoslēdz sākot no objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas uz visu garantijas termiņa laiku.

  - Izpildītājs apņemas ierasties Objektā un likvidēt defektus un/vai trūkumus veiktajos Darbos, kuri radušies garantijas laikā, 5 ( piecu) dienu laikā pēc Pasūtītāja elektroniska (e-pasta adrese: ____________), faksimila (faksa Nr. _________) vai rakstiska uzaicinājuma saņemšanas. Ja  minētajā termiņā trūkumi netiek novērsti, Izpildītājam tiek aprēķināts līgumsods 0,2% (divu desmitdaļu procentu) apmērā no Līguma cenas, par katru dienu, kas pārsniedz trūkumu novēršanas termiņa dienu.

  - Gadījumā, ja trūkumu novēršana nav iespējama, Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus saskaņā ar Defektu aktu.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda Līguma 10.10. noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst defektus pats vai piesaistīt trešās personas defektu novēršanai bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Visas atbilstošās defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja un/vai Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma 10.7. punktā noteikto garantijas laika apdrošināšanu izmaksu segšanai.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma darba izpildes garantiju var aizstāt ar  ieturējumu 10% (desmit procentiem) apmērā no katra Uzņēmēja piestādītā rēķina, kas izrakstīts pamatojoties uz Būvniecības ikmēneša izpildes aktu.

- ĪPAŠUMA TIESĪBAS

  - Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz visiem šī līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, veiktajām izpētēm, mērījumiem, datu analīzi un citu informāciju, neatkarīgi no šīs informācijas iegūšanas avota, izņemot gadījumus, kad Izpildītājs ir ieguvis lietošanas tiesības uz licences vai patenta līguma pamata.

  - Visa informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

- ATBILDĪBA, LĪGUMSODS

  - Ja Izpildītājs nav izpildījis būvdarbus līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,5 % (piecas desmitdaļas procentu)  apmērā par katru nokavēto dienu no nepiegādāto materiālu un/ vai neizpildīto būvdarbu vērtības.

  - Ja Pasūtītājs aizkavē šajā līgumā noteiktos maksājumu termiņus, Izpildītājs ir tiesīgs aprēķināt Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5 % (piecas desmitdaļas procentu)  apmērā no aizkavēto maksājumu summas.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs ir kavējis ar garantiju saistīto pienākumu pildīšanu vai arī nav ievērojis kādu citu šī līguma noteikumu, tad Izpildītājs Pasūtītājam par katru neievērošanas dienu maksā līgumsodu 0,3% (trīs desmitdaļas procentu) apmērā no Līguma cenas. Pie šādiem pienākumiem tiek pieskaitīti gadījumi, kad:

    - Izpildītājs neiesniedz vai neiesniedz termiņā kādu no šajā līgumā paredzētajām garantijām/polisēm un/vai garanta saistošu uzziņu;

    - Izpildītājs nav savlaicīgi informējis Pasūtītāju par jebkādu šajā līgumā minēto apstākli, par kuru viņam saskaņā ar šī līguma noteikumiem bija jāinformē Pasūtītājs;

    - Izpildītājs pie būvdarbu nodošanas Pasūtītājam savlaicīgi neiesniedz kādu šajā līgumā paredzēto vai Pasūtītāja pieprasīto dokumentu, ja šādam dokumentam jābūt Pasūtītāja rīcībā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto;

    - Izpildītājs nav sistemātiski nodrošinājis būvobjekta un būvlaukuma tīrību, sakārtošanu atbilstoši šī līguma noteikumiem, kā arī nav ievērojis darba drošību.

  - Gadījumā, ja Izpildītāja vai būvobjekta būvniecībai piesaistīto apakšuzņēmēju darbība vai bezdarbība apdraud šī līguma mērķa sasniegšanu, kā arī gadījumā, ja Izpildītājs kādā veidā pārkāpj savas līgumsaistības, tad Izpildītājam jānodrošina Pasūtītājam visu zaudējumu kompensēšana, kuri šajā sakarā Pasūtītājam radušies.

  - Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam, citiem būvuzņēmējiem un trešajām personām radušās sakarā ar to, ka Izpildītājs nav garantējis drošību būvdarbu veikšanas teritorijā vai citādākā veidā pārkāpis šo līgumu, un atbrīvo Pasūtītāju no šādas atbildības trešo personu priekšā, un apņemas Pasūtītājam kompensēt visus zaudējumus, kurus pēdējais, sakarā ar šādām trešo personu prasībām, ir cietis.

  - Ja Izpildītājs, neievērojot šī līguma noteikumus, pēc līguma izbeigšanās būvdarbu veikšanas teritorijā atstāj mantu, Pasūtītājam ir tiesības rīkoties ar šo mantu pēc saviem ieskatiem, neatbildot par tās saglabāšanu.

  - Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž šo līgumu.

- LĪGUMA DARBĪBA UN GROZĪŠANA

  - Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai un pienācīgai izpildei.

  - Izpildītājs  ir tiesīgs saņemt Būvdarbu pabeigšanas laika pagarinājumu, ja pasūtītājs to ir saskaņojis ar ”Attīstības finanšu institūciju ALTUM” un, ja izpildās vismaz viens no zemāk minētiem nosacījumiem:

    - Pasūtītājs liedz Izpildītājam  piekļūšanu būvdarbu vietai pēc līguma noslēgšanas.

    - Pasūtītājs vai Būvprojekta vadītājs, vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

    - Izpildītājs var pierādīt, ka Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

  - Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas līgumā. Ikviena līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja  veikto Būvdarbu izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), ja šādi grozījumi nav atspoguļoti Līguma cenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas.

  - Ja iestājas kāds no 14.2.punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu pušu savstarpējās vienošanās tiek grozīts Būvdarbu pabeigšanas laiks.

- LĪGUMA darbības IZBEIGŠANA

  - Līgums var tikt izbeigts, pusēm par to vienojoties vai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā.

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no Līguma cenas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, neizmaksājot Izpildītājam nekādās kompensācijas vai līgumsodus gadījumos, ja:

    - Izpildītājs pārkāpj šajā līgumā minēto dokumentu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kā arī tam nav attiecīgas licences būvdarbu veikšanai;

    - Būvdarbi netiek uzsākti 14 dienu laikā pēc līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma.

    - Veiktās pārbaudes rāda, ka Būvdarbi netiek pildīti saskaņā ar Būvprojektu.

    - Izpildītājs uz 3 dienām nepamatoti pārtrauc Darbu būves vietā.

    - Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 30 dienām bez iepriekšēja saskaņojuma.

    - Izpildītājs  nevar vai nemāk kvalitatīvi vai tehnoloģiski pareizi izpildīt šajā līgumā uzņemtos būvdarbus;

    - Izpildītājs  līgumā vai tā pielikumos noteiktajos termiņos nav uzsācis būvdarbu izpildi vai nespēj veikt būvdarbus līgumā vai pielikumos noteiktajos termiņos, kā arī būvdarbu izpildes gaitā ir redzams, ka būvdarbi netiks pabeigti termiņā;

    - pret Izpildītāju  tiesā ir iesniegts pieteikums par atzīšanu par maksātnespējīgu vai par zaudējumu vai parāda piedziņu tādos apmēros, ka tas var būtiski ietekmēt Izpildītāja finansiālo stāvokli, vai arī ir uzsākta Izpildītāja reorganizācija vai likvidācija;

    - Izpildītājs nav ievērojis citus šā līguma būtiskos noteikumus;

    - Izpildītājs nepilda jebkuru no Līgumā noteiktajām saistībām un pēc Pasūtītāja rakstveida pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā nav pilnībā izpildījis pretenzijā izteiktās prasības.

    - Izpildītājs nav 10 darba dienu laikā iesniedzis Līguma 10. punktā noteiktās polises un/vai galvojumu.

  - Līguma 15.3. punktā minētā līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsodu.

  - Līguma 15.3. punktā minētajā gadījumā līgums uzskatāms par izbeigtu ar paziņojuma nosūtīšanas brīdi.

  - Ja Līgums tiek izbeigts kādā no Līguma 15.3.punktā minētajiem gadījumiem, Izpildītājs  atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus, kas tam radušies Izpildītāja bezdarbības rezultātā, kā arī Pasūtītājs patur Līguma izpildes nodrošinājuma summu.

  - Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Izpildītājs pārtrauc būvdarbus, veicot visus pasākumus, lai būvdarbu izpildes vieta un būvdarbi tiktu atstāti nebojāti, drošā stāvoklī un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, satīrot būvdarbu izpildes vietu, kā arī veic citas darbības, par kurām puses būs vienojušās, pretējā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus nodarītos zaudējumus.

  - Pasūtītājs var pieprasīt Izpildītājam novilcināt jebkuru pasākumu uzsākšanu vai turpināšanu šī līguma būvdarbu ietvaros. Šādā gadījumā Puses vienojas par būvdarbu pagarināšanu.

- PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI UN STRĪDU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA

  - Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp pusēm saistībā ar šī līguma spēkā esamību, tā saistību izpildi, atzīšanu par spēkā neesošu, atceltu vai pirmstermiņa izbeigšanu tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams papildinot vai grozot līguma tekstu.

  - Ja puses nespēj strīdus atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, puses tos risina saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā pēc attiecīgās lietas piekritības.

  - Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

- Citi noteikumi

  - Visiem paziņojumiem, ko puses sūta viena otrai saskaņā ar līgumu, ir jābūt rakstveidā. Par sakaru līdzekli var tikt izmantots fakss vai e-pasts, kam seko oriģināls, kas sūtīts pa pastu ierakstītā vēstulē vai ar kurjeru, ar parakstu par saņemšanu. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad paziņojums nodots personīgi vai ierakstīta sūtījuma nosūtīšanas gadījumā pēc 3 (trīs) dienām, skaitot no oriģināla nosūtīšanas dienas.

  - Gadījumā, ja kāda no pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai norēķinu rēķina rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai pusei, pretējā gadījumā puse nevar atsaukties uz saistību neizpildi.

  - Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē _________________, t.________________, ____________________;

  - Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē __________________________________

  - Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.

  - Pusei ir pienākums 1 (vienas) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru Pusi par Līgumā norādītās pilnvarotās personas maiņu.

  - Visos citos jautājumos, ko neparedz šī Līguma noteikumi, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas.

  - Šis Līgums ir sastādīts divos oriģinālos eksemplāros un tiem ir vienāds juridisks spēks.

  - Šis Līgums ir sastādīts uz 10 lapām divos eksemplāros, pa vienam līguma eksemplāram katrai pusei, un tam pievienoti ___ pielikumi.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs |  | Izpildītājs |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: |  | Reģistrācijas Nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  | Juridiskā adrese: |  |
| Faktiskā adrese: |  | Faktiskā adrese: |  |
| Banka: |  | Banka: |  |
| Norēķinu konts: |  | Norēķinu konts: |  |

# Footnotes

*(ja pretendents ir juridiska persona)